## 报价清单
报 价 清 单
询价单位：安徽强禹建设有限公司 项目编号：RYSWJTQY2026082002 项目名称：岳西县2026年度农村供水保障提升项目—温泉镇资福村中心自来水管网延伸工程一体化智慧集成供水泵站设备采购
序号 | 组件名称 | 数量 | 单位 | 控制单价（元） | 报价单价（元） | 报价合价（元）
1 | 角部无泄漏不锈钢水箱 | 1 | 套 | 151940.72
2 | 不锈钢主泵 | 3 | 台 | 19936.24
3 | 不锈钢泵组成套附件 | 1 | 套 | 17598.38
4 | 稳压缓冲罐 | 1 | 台 | 1286.72
5 | 主水箱臭氧水箱自洁消毒器 | 1 | 套 | 7700.3
6 | 变频恒压不锈钢控制柜 | 1 | 套 | 39384.74
7 | PWM型不锈钢大口径超声水表(DN50-600) | 1 | 个 | 4895.1
8 | 挂式空调 | 1 | 台 | 2400
9 | 泵房装饰 | 1 | 项 | 4000
10 | 不锈钢护栏 | 46 | m² | 120
11 | 电源线 | 30 | m | 20
12 | 管道对接 | 10 | m | 67
13 | 线缆桥架 | 1 | 套 | 500
14 | 监控视频 | 1 | 套 | 2490
报价合计（元）
备注： 1.本项目报价包含设备供货、运输、装卸、现场安装、辅材、人工、13% 增值税、售后服务等全部费用，采购人不再另行支付其他任何费用； 2.供方交付货物时须随货提供合格证、检测报告、饮用水卫生安全产品卫生许可批件等全套资料； 3.本项目技术参数及相关要求详见《温泉镇资福村中心自来水管网延伸工程一体化智慧集成供水泵站设备技术参数》；报价单位须按文件要求，将所投设备品牌及详细技术参数作为附件并加盖公章； 4.付款方式：合同生效后支付合同总价 10% 预付款；设备安装验收合格，且供应商按最终结算金额开具合规增值税专用发票后，付款至结算总价 97%；质保期满无息付清剩余款项； 5.全套设备质保期 5 年； 6.设备安装地址：安徽省安庆市岳西县温泉镇资福村。
报价单位（盖章）： 日 期： 年 月 日