## 1.1 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号： 工程名称：岳西县2026年度农村供水保障提升项目—天堂镇余安村花屋组管网延伸供水工程劳务服务采购 |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 分类分项工程量清单项目 | 83192.85
1 | 第一部分水利建筑工程 | 82762.85
2 | 第二部分金属结构设备及安装工程 | 430.00
二 | 措施项目 | 2000.00
2.1 | 安全生产及环境保护等费用 | 2000.00
三 | 其他项目 | 2000.00
3.1 | 暂列金额 | 2000.00
| 合计 | 87192.85
【新点水利软件安徽版 V10.4.4】

## 1.2 分类分项工程量清单计价表5
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：岳西县2026年度农村供水保障提升项目—天堂镇余安村花屋组管网延伸供水工程劳务服务采购 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 第一部分水利建筑工程 |  |  | 82762.85 | 82762.85
1.1 | 管网工程 |  |  | 82762.85 | 82762.85
1.1.1 | DN50mmPPR管安装 | m | 100.000 | 4.71 | 471.00
1.1.2 | DN40mmPPR管安装 | m | 200.000 | 4.51 | 902.00
1.1.3 | DN32mmPPR管安装 | m | 400.000 | 3.91 | 1564.00
1.1.4 | DN25mmPPR管安装 | m | 770.000 | 3.91 | 3010.70
1.1.5 | DN50～DN25mm管道机械土方开挖、运输及回填等所有费用 | m | 165.000 | 6.52 | 1075.80
1.1.6 | DN50～DN25mm管道人工土方开挖、运输及回填等所有费用 | m | 30.000 | 28.12 | 843.60 | 深度0.8m，宽0.35m（主要是二至三类土，开挖以镐为主，锹、撬棍辅助）
1.1.7 | DN50～DN25mm管道石方开挖、运输及回填等所有费用 | m | 150.000 | 39.74 | 5961.00 | 深度0.8m，宽0.35m（主要是松石、次坚石，开挖以人工配合电镐为主）
1.1.8 | DN50～DN25mm管道混凝土破除、运输、回填及混凝土恢复等所有费用 | m | 925.000 | 62.79 | 58080.75
1.1.9 | C20混凝土包管 【项目特征】 1、设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 2、含模板制安 3、不锈钢钢丝网包裹、防水泡沫石棉保温 | m3 | 8.000 | 408.00 | 3264.00
1.1.10 | 管道穿桥安装（详见图纸） | m | 15.000 | 88.00 | 1320.00
【新点水利软件安徽版 V10.4.4】
分类分项工程量清单计价表
合同编号： 工程名称：岳西县2026年度农村供水保障提升项目—天堂镇余安村花屋组管网延伸供水工程劳务服务采购 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1.1.11 | 500*500mm砖砌闸阀井（含井盖） | 座 | 5.000 | 250.00 | 1250.00
1.1.12 | 砖砌水表井（按照县城自来水水表井大小） | 个 | 22.000 | 160.00 | 3520.00
1.1.13 | 不停水开孔 | 项 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00
2 | 第二部分金属结构设备及安装工程 |  | 1.000 | 430.00 | 430.00
2.1 | 玻璃钢给水管道标志桩安装，间距30米（10*10*50cm） | 个 | 48.000 | 5.00 | 240.00
2.2 | DN50手动铸铁闸阀安装 | 个 | 1.000 | 60.00 | 60.00
2.2 | DN40手动铸铁闸阀安装 | 个 | 1.000 | 50.00 | 50.00
2.2 | DN32手动铸铁闸阀安装 | 个 | 2.000 | 40.00 | 80.00
【新点水利软件安徽版 V10.4.4】

## 1.3 措施项目清单计价表2
措施项目清单计价表
工程名称：岳西县2026年度农村供水保障提升项目—天堂镇余安村花屋组管网延伸供水工程劳务服务采购 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
2.1 | 安全生产及环境保护等费用 | 2000.00 | 包干总价，包含完成本工程全部施工内容所需的一切措施相关费用
| 合计 | 2000.00
【新点水利软件安徽版 V10.4.4】

## 1.4 其他项目清单计价表1
其他项目清单计价表
合同编号： 工程名称：岳西县2026年度农村供水保障提升项目—天堂镇余安村花屋组管网延伸供水工程劳务服务采购 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
3.1 | 暂列金额 | 2000.00 | 投标时按此金额填报，不得修改；本暂列金额仅用于本合同约定范围外的变更、签证项目，无发生则不予支付。
| 合计 | 2000.00
【新点水利软件安徽版 V10.4.4】

## 1.5 工程单价计算表
工程单价计算表
|  | DN50mmPPR管安装 |  | 工程
序号：1.1.1 |  |  |  |  | 计量单位： | m
施工方法：1.适用范围：田间工程节水灌溉设备及管材安装 工作内容：包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  | 2.86
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 2.75
1.1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 1.97
| 工长 |  | 工时 | 0.007423 | 30.62 | 0.23
| 高级工 |  | 工时 | 0.016331 | 14.98 | 0.24
| 中级工 |  | 工时 | 0.040084 | 11.74 | 0.47
| 初级工 |  | 工时 | 0.09353 | 10.97 | 1.03
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 0.25
| 零星材料费 |  | 元 | 0.249621 | 1.00 | 0.25
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 0.53
| 热熔焊接机 |  | 台时 | 0.025238 | 18.18 | 0.46
| 其他机械费 |  | 元 | 0.068837 | 1.00 | 0.07
1.2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.2% | 2.75 | 0.12
2 | 间接费 |  | 元 | 18% | 2.86 | 1.18
3 | 利润 |  | 元 | 7% | 4.04 | 0.28
4 | 材料补差 |  | 元
5 | 未计价材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 | 9% | 4.32 | 0.39
| 合计 |  | 元 |  |  | 4.71
工程单价计算表
|  | DN40mmPPR管安装 |  | 工程
序号：1.1.2 |  |  |  |  | 计量单位： | m
施工方法：1.适用范围：田间工程节水灌溉设备及管材安装 工作内容：包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  | 2.74
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 2.63
1.1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 1.88
| 工长 |  | 工时 | 0.007107 | 30.62 | 0.22
| 高级工 |  | 工时 | 0.015635 | 14.98 | 0.23
| 中级工 |  | 工时 | 0.038377 | 11.74 | 0.45
| 初级工 |  | 工时 | 0.089547 | 10.97 | 0.98
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 0.24
| 零星材料费 |  | 元 | 0.238997 | 1.00 | 0.24
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 0.51
| 热熔焊接机 |  | 台时 | 0.024164 | 18.18 | 0.44
| 其他机械费 |  | 元 | 0.065906 | 1.00 | 0.07
1.2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.2% | 2.63 | 0.11
2 | 间接费 |  | 元 | 18% | 2.74 | 1.13
3 | 利润 |  | 元 | 7% | 3.87 | 0.27
4 | 材料补差 |  | 元
5 | 未计价材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 | 9% | 4.14 | 0.37
| 合计 |  | 元 |  |  | 4.51
工程单价计算表
|  | DN32mmPPR管安装 |  | 工程
序号：1.1.3，1.1.4 |  |  |  |  | 计量单位： | m
施工方法：1.适用范围：田间工程节水灌溉设备及管材安装 工作内容：包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  | 2.37
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 2.28
1.1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 1.63
| 工长 |  | 工时 | 0.006156 | 30.62 | 0.19
| 高级工 |  | 工时 | 0.013543 | 14.98 | 0.20
| 中级工 |  | 工时 | 0.033241 | 11.74 | 0.39
| 初级工 |  | 工时 | 0.077562 | 10.97 | 0.85
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 0.21
| 零星材料费 |  | 元 | 0.207017 | 1.00 | 0.21
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 0.44
| 热熔焊接机 |  | 台时 | 0.020929 | 18.18 | 0.38
| 其他机械费 |  | 元 | 0.057085 | 1.00 | 0.06
1.2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.2% | 2.28 | 0.10
2 | 间接费 |  | 元 | 18% | 2.37 | 0.98
3 | 利润 |  | 元 | 7% | 3.35 | 0.23
4 | 材料补差 |  | 元
5 | 未计价材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 | 9% | 3.58 | 0.32
| 合计 |  | 元 |  |  | 3.91
工程单价计算表
|  | DN50～DN25mm管道机械土方开挖、运输及回填等所有费用 |  | 工程
序号：1.1.5 |  |  |  |  | 计量单位： | m
施工方法：1.适用范围：建筑物边、角处的土方回填。 工作内容：就近取土、运土、平土、洒水、夯实。 2.适用范围：Ⅲ类土，截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。 工作内容：机械挖装、运输、卸除、空回，人工配合局部修整等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  | 4.47
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 4.29
1.1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 2.36
| 工长 |  | 工时 | 0.00309 | 30.62 | 0.09
| 初级工 |  | 工时 | 0.206704 | 10.97 | 2.27
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 0.17
| 零星材料费 |  | 元 | 0.167513 | 1.00 | 0.17
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 1.75
| 蛙式夯实机 2.8kW |  | 台时 | 0.016432 | 23.79 | 0.39
| 胶轮车 |  | 台时 | 0.063874 | 0.68 | 0.04
| 单斗挖掘机 液压 0.2m3 |  | 台时 | 0.008041 | 48.31 | 0.39
| 推土机 59kW |  | 台时 | 0.004031 | 63.90 | 0.26
| 机动翻斗车 1t |  | 台时 | 0.034121 | 19.89 | 0.68
1.2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.2% | 4.29 | 0.18
2 | 间接费 |  | 元 | 18% | 4.47 | 0.54
3 | 利润 |  | 元 | 7% | 5.01 | 0.35
4 | 材料补差 |  | 元 |  |  | 0.62
| 单斗挖掘机 液压 0.2m3 |  | 台时 | 0.008041 | 22.57 | 0.18
| 推土机 59kW |  | 台时 | 0.004031 | 42.09 | 0.17
| 机动翻斗车 1t |  | 台时 | 0.034121 | 7.93 | 0.27
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
5 | 未计价材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 | 9% | 5.98 | 0.54
| 合计 |  | 元 |  |  | 6.52
工程单价计算表
|  | DN50～DN25mm管道人工土方开挖、运输及回填等所有费用 |  | 工程
序号：1.1.6 |  |  |  |  | 计量单位： | m
施工方法：1.1.挖土：挖土、修底。 2.挖运：挖土、装车、运输、卸除、空回、修底。 2.适用范围：坝（堰）体、堤防。 工作内容：推平、刨毛、压实、削坡、洒水、补边夯、辅助工作。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  | 19.79
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 18.99
1.1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 15.59
| 工长 |  | 工时 | 0.025614 | 30.62 | 0.78
| 初级工 |  | 工时 | 1.34976 | 10.97 | 14.81
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 0.95
| 零星材料费 |  | 元 | 0.951497 | 1.00 | 0.95
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 2.45
| 振动碾 凸块自行式20t |  | 台时 | 0.008241 | 182.88 | 1.51
| 推土机 74kW |  | 台时 | 0.005011 | 84.74 | 0.42
| 蛙式夯实机 2.8kW |  | 台时 | 0.010023 | 23.79 | 0.24
| 刨毛机 |  | 台时 | 0.005011 | 51.02 | 0.26
| 其他机械费 |  | 元 | 0.024259 | 1.00 | 0.02
1.2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.2% | 18.99 | 0.80
2 | 间接费 |  | 元 | 18% | 19.79 | 3.08
3 | 利润 |  | 元 | 7% | 22.87 | 1.60
4 | 材料补差 |  | 元 |  |  | 1.33
| 振动碾 凸块自行式20t |  | 台时 | 0.008241 | 103.70 | 0.85
| 推土机 74kW |  | 台时 | 0.005011 | 52.46 | 0.26
| 刨毛机 |  | 台时 | 0.005011 | 42.70 | 0.21
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
5 | 未计价材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 | 9% | 25.80 | 2.32
| 合计 |  | 元 |  |  | 28.12
工程单价计算表
|  | DN50～DN25mm管道石方开挖、运输及回填等所有费用 |  | 工程
序号：1.1.7 |  |  |  |  | 计量单位： | m
施工方法：1.适用范围：风钻钻孔。 工作内容：钻孔、爆破、撬移、解小、翻渣、清面、修整断面等。 2.适用范围：建筑物边、角处的土方回填。 工作内容：就近取土、运土、平土、洒水、夯实。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  | 29.07
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 27.90
1.1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 13.30
| 工长 |  | 工时 | 0.02305 | 30.62 | 0.71
| 中级工 |  | 工时 | 0.314228 | 11.74 | 3.69
| 初级工 |  | 工时 | 0.812049 | 10.97 | 8.91
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 11.37
| 合金钻头 |  | 个 | 0.022194 | 12.50 | 0.28
| 乳化炸药 |  | kg | 0.354598 | 6.00 | 2.13
| 电子雷管 |  | 个 | 1.083773 | 3.00 | 3.25
| 导电线 |  | m | 2.254235 | 2.35 | 5.30
| 其他材料费 |  | 元 | 0.328613 | 1.00 | 0.33
| 零星材料费 |  | 元 | 0.093611 | 1.00 | 0.09
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 3.21
| 风钻 手持式 |  | 台时 | 0.092857 | 27.85 | 2.59
| 蛙式夯实机 2.8kW |  | 台时 | 0.014022 | 23.79 | 0.33
| 胶轮车 |  | 台时 | 0.054507 | 0.68 | 0.04
| 其他机械费 |  | 元 | 0.258607 | 1.00 | 0.26
1.2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.2% | 27.90 | 1.17
2 | 间接费 |  | 元 | 18% | 29.07 | 5.00
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
3 | 利润 |  | 元 | 7% | 34.07 | 2.38
4 | 材料补差 |  | 元
5 | 未计价材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 | 9% | 36.45 | 3.28
| 合计 |  | 元 |  |  | 39.74
工程单价计算表
|  | DN50～DN25mm管道混凝土破除、运输、回填及混凝土恢复等所有费用 |  | 工程
序号：1.1.8 |  |  |  |  | 计量单位： | m
施工方法：1.破碎、撬移、翻渣、清面等。 2.适用范围：Ⅲ类土，截水墙、齿墙等各类墙基、电缆沟等。 工作内容：机械挖装、运输、卸除、空回，人工配合局部修整等。 3.适用范围：建筑物边、角处的土方回填。 工作内容：就近取土、运土、平土、洒水、夯实。 4.泥结碎石：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。 沥青混凝土：沥青及骨料加热、配料、拌和、运输、摊铺碾压等。 水泥混凝土：模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  | 36.26
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 34.80
1.1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 10.93
| 初级工 |  | 工时 | 0.841462 | 10.97 | 9.23
| 工长 |  | 工时 | 0.017664 | 30.62 | 0.54
| 中级工 |  | 工时 | 0.098153 | 11.74 | 1.15
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 5.43
| 板枋材 |  | m3 | 0.000047 | 1850.00 | 0.09
| 纯混凝土C20 水泥强度42.5 水灰比0.60 2级配 最大粒径40mm |  | m3 | 0.034146 | 120.67 | 4.12
| 其他材料费 |  | 元 | 0.047423 | 1.00 | 0.05
| 零星材料费 |  | 元 | 1.178016 | 1.00 | 1.18
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 18.44
| 单斗挖掘机 液压 0.6m3 |  | 台时 | 0.133381 | 95.54 | 12.74
| 单斗挖掘机 液压 0.2m3 |  | 台时 | 0.023695 | 48.31 | 1.14
| 推土机 59kW |  | 台时 | 0.011877 | 63.90 | 0.76
| 机动翻斗车 1t |  | 台时 | 0.100546 | 19.89 | 2.00
| 蛙式夯实机 2.8kW |  | 台时 | 0.052631 | 23.79 | 1.25
| 胶轮车 |  | 台时 | 0.204584 | 0.68 | 0.14
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
| 混凝土搅拌机 自落式 0.4m3 |  | 台时 | 0.004419 | 25.52 | 0.11
| 自卸汽车 8t |  | 台时 | 0.004486 | 62.52 | 0.28
| 其他机械费 |  | 元 | 0.014565 | 1.00 | 0.01
1.2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.2% | 34.80 | 1.47
2 | 间接费 |  | 元 | 18% | 36.26 | 4.92
3 | 利润 |  | 元 | 7% | 41.18 | 2.89
4 | 材料补差 |  | 元 |  |  | 13.55
| 纯混凝土C20 水泥强度42.5 水灰比0.60 2级配 最大粒径40mm |  | m3 | 0.034146 | 158.40 | 5.41
| 单斗挖掘机 液压 0.6m3 |  | 台时 | 0.133381 | 45.75 | 6.10
| 单斗挖掘机 液压 0.2m3 |  | 台时 | 0.023695 | 22.57 | 0.53
| 推土机 59kW |  | 台时 | 0.011877 | 42.09 | 0.50
| 机动翻斗车 1t |  | 台时 | 0.100546 | 7.93 | 0.80
| 自卸汽车 8t |  | 台时 | 0.004486 | 46.97 | 0.21
5 | 未计价材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 | 9% | 57.62 | 5.18
| 合计 |  | 元 |  |  | 62.79
工程单价计算表
|  | C20混凝土包管 【项目特征】 1、设计龄期、强度等级及配合比：C20混凝土 2、含模板制安 3、不锈钢钢丝网包裹、防水泡沫石棉保温 |  | 工程
序号：1.1.9 |  |  |  |  | 计量单位： | m3
施工方法：1.适用范围：压力管道、倒虹吸管等所用镇支墩。 工作内容：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。 2.适用范围：人工给料。 工作内容：装车、运输、卸料、空回、清洗等。 3.模板制作，立柱、围令制，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂、维修、倒仓、拉筋割断。 4.模板制作，立柱、围令制，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂、维修、倒仓、拉筋割断。 5.适用范围：各种级配常态混凝土。 工作内容：场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  | 202.87
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 194.69
1.1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  | 53.68
| 工长 |  | 工时 | 0.047801 | 30.62 | 1.46
| 高级工 |  | 工时 | 0.063735 | 14.98 | 0.95
| 中级工 |  | 工时 | 1.434138 | 11.74 | 16.84
| 初级工 |  | 工时 | 2.114918 | 10.97 | 23.20
| 工长 |  | 工时 | 0.109661 | 9.27 | 1.02
| 高级工 |  | 工时 | 0.140993 | 8.57 | 1.21
| 中级工 |  | 工时 | 1.048866 | 7.28 | 7.64
| 初级工 |  | 工时 | 0.293175 | 4.64 | 1.36
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 125.74
| 水 |  | m3 | 0.506985 | 3.23 | 1.64
| 纯混凝土C20 水泥强度42.5 水灰比0.60 2级配 最大粒径40mm |  | m3 | 0.745993 | 120.67 | 90.02
| 预制混凝土柱 |  | m3 | 0.007385 | 2600.00 | 19.20
| 铁丝 |  | kg | 0.007758
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
| 铁件及预埋铁件 |  | kg | 2.333614 | 4.75 | 11.08
| 铁钉 |  | kg | 0.040284
| 电焊条 |  | kg | 0.037896 | 4.25 | 0.16
| 锯材 |  | m3 | 0.01671
| 铁件 |  | kg | 0.154346 | 4.10 | 0.63
| 其他材料费 |  | 元 | 2.454752 | 1.00 | 2.45
| 零星材料费 |  | 元 | 0.541205 | 1.00 | 0.54
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  | 15.28
| 振动器 插入式 2.2kW |  | 台时 | 0.130368 | 2.60 | 0.34
| 变频机组 8.5kVA |  | 台时 | 0.065184 | 11.52 | 0.75
| 风水(砂)枪 6.0m3/min |  | 台时 | 0.03491 | 42.37 | 1.48
| 胶轮车 |  | 台时 | 1.223428 | 0.68 | 0.83
| 汽车起重机 5t |  | 台时 | 0.086535 | 62.83 | 5.44
| 电焊机 交流 25kVA |  | 台时 | 0.048564 | 10.33 | 0.50
| 载重汽车 5t |  | 台时 | 0.01216 | 50.23 | 0.61
| 钢筋弯曲机Φ6－40 |  | 台时 | 0.003208 | 15.66 | 0.05
| 钢筋切断机 20kW |  | 台时 | 0.001194 | 24.04 | 0.03
| 圆盘锯 |  | 台时 | 0.033943 | 23.80 | 0.81
| 双面刨床 |  | 台时 | 0.028348 | 17.69 | 0.50
| 混凝土搅拌机 自落式 0.4m3 |  | 台时 | 0.120851 | 25.52 | 3.08
| 其他机械费 |  | 元 | 0.859288 | 1.00 | 0.86
1.2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.2% | 194.69 | 8.18
2 | 间接费 |  | 元 | 18% | 202.87 | 36.51
3 | 利润 |  | 元 | 7% | 239.38 | 16.76
4 | 材料补差 |  | 元 |  |  | 118.17
| 纯混凝土C20 水泥强度42.5 水灰比0.60 2级配 最大粒径40mm |  | m3 | 0.745993 | 158.40 | 118.17
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
5 | 未计价材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 | 9% | 374.31 | 33.69
| 合计 |  | 元 |  |  | 408.00
工程单价计算表
|  | 管道穿桥安装（详见图纸） |  | 工程
序号：1.1.10 |  |  |  |  | 计量单位： | m
施工方法：
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  | 88.00
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 88.00
1.1.1 | 人工费 |  | 元
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 88.00
| 管道穿桥安装（详见图纸） |  | m | 1 | 88.00 | 88.00
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元
1.2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.2% | 88.00
2 | 间接费 |  | 元 | 60%
3 | 利润 |  | 元 | 7% | 88.00
4 | 材料补差 |  | 元
5 | 未计价材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 | 9% | 88.00
7 | 设备费 |  | 元
7.1 | 设备原价 |  | 元
7.2 | 运杂费 |  | 元
7.3 | 运输保险费 |  | 元
7.4 | 采购及保管费 |  | 元 | 0.7%
| 合计 |  | 元 |  |  | 88.00
工程单价计算表
|  | 500*500mm砖砌闸阀井（含井盖） |  | 工程
序号：1.1.11 |  |  |  |  | 计量单位： | 座
施工方法：
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  | 250.00
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 250.00
1.1.1 | 人工费 |  | 元
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 250.00
| 500*500mm砖砌闸阀井（含井盖） |  | 座 | 1 | 250.00 | 250.00
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元
1.2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.2% | 250.00
2 | 间接费 |  | 元 | 18% | 250.00
3 | 利润 |  | 元 | 7% | 250.00
4 | 材料补差 |  | 元
5 | 未计价材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 | 9% | 250.00
| 合计 |  | 元 |  |  | 250.00
工程单价计算表
|  | 砖砌水表井（按照县城自来水水表井大小） |  | 工程
序号：1.1.12 |  |  |  |  | 计量单位： | 个
施工方法：
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  | 160.00
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 160.00
1.1.1 | 人工费 |  | 元
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 160.00
| 砖砌水表井（按照县城自来水水表井大小） |  | 个 | 1 | 160.00 | 160.00
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元
1.2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.2% | 160.00
2 | 间接费 |  | 元 | 18% | 160.00
3 | 利润 |  | 元 | 7% | 160.00
4 | 材料补差 |  | 元
5 | 未计价材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 | 9% | 160.00
| 合计 |  | 元 |  |  | 160.00
工程单价计算表
|  | 不停水开孔 |  | 工程
序号：1.1.13 |  |  |  |  | 计量单位： | 项
施工方法：
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  | 1500.00
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 1500.00
1.1.1 | 人工费 |  | 元
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 1500.00
| 不停水开孔 |  | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元
1.2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.2% | 1500.00
2 | 间接费 |  | 元 | 18% | 1500.00
3 | 利润 |  | 元 | 7% | 1500.00
4 | 材料补差 |  | 元
5 | 未计价材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 | 9% | 1500.00
| 合计 |  | 元 |  |  | 1500.00
工程单价计算表
|  | 玻璃钢给水管道标志桩安装，间距30米（10*10*50cm） |  | 工程
序号：2.1 |  |  |  |  | 计量单位： | 个
施工方法：
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  | 5.00
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 5.00
1.1.1 | 人工费 |  | 元
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 5.00
| 玻璃钢给水管道标志桩安装，间距30米（10*10*50cm） |  | 个 | 1 | 5.00 | 5.00
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元
1.2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.2% | 5.00
2 | 间接费 |  | 元 | 18% | 5.00
3 | 利润 |  | 元 | 7% | 5.00
4 | 材料补差 |  | 元
5 | 未计价材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 | 9% | 5.00
| 合计 |  | 元 |  |  | 5.00
工程单价计算表
|  | DN50手动铸铁闸阀安装 |  | 工程
序号：2.2 |  |  |  |  | 计量单位： | 个
施工方法：
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  | 60.00
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 60.00
1.1.1 | 人工费 |  | 元
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 60.00
| DN50手动铸铁闸阀安装 |  | 个 | 1 | 60.00 | 60.00
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元
1.2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.2% | 60.00
2 | 间接费 |  | 元 | 18% | 60.00
3 | 利润 |  | 元 | 7% | 60.00
4 | 材料补差 |  | 元
5 | 未计价材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 | 9% | 60.00
| 合计 |  | 元 |  |  | 60.00
工程单价计算表
|  | DN40手动铸铁闸阀安装 |  | 工程
序号：2.2 |  |  |  |  | 计量单位： | 个
施工方法：
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  | 50.00
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 50.00
1.1.1 | 人工费 |  | 元
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 50.00
| DN40手动铸铁闸阀安装 |  | 个 | 1 | 50.00 | 50.00
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元
1.2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.2% | 50.00
2 | 间接费 |  | 元 | 18% | 50.00
3 | 利润 |  | 元 | 7% | 50.00
4 | 材料补差 |  | 元
5 | 未计价材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 | 9% | 50.00
| 合计 |  | 元 |  |  | 50.00
工程单价计算表
|  | DN32手动铸铁闸阀安装 |  | 工程
序号：2.2 |  |  |  |  | 计量单位： | 个
施工方法：
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 直接费 |  | 元 |  |  | 40.00
1.1 | 基本直接费 |  | 元 |  |  | 40.00
1.1.1 | 人工费 |  | 元
1.1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  | 40.00
| DN32手动铸铁闸阀安装 |  | 个 | 1 | 40.00 | 40.00
1.1.3 | 机械使用费 |  | 元
1.2 | 其他直接费 |  | 元 | 4.2% | 40.00
2 | 间接费 |  | 元 | 18% | 40.00
3 | 利润 |  | 元 | 7% | 40.00
4 | 材料补差 |  | 元
5 | 未计价材料费 |  | 元
6 | 税金 |  | 元 | 9% | 40.00
| 合计 |  | 元 |  |  | 40.00